室内消火栓

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。

注：

标志指获证后3C标志的施加方式及施加位置。

2.2“ 关键元器件”

填写弹簧的规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1）减压、减压稳压性能

根据室内消火栓的类型选填本项公布值。

2）结构

提供室内消火栓结构图。

3）手轮开关方向

用文字描述手轮开关方向。

4）节流装置结构

提供节流装置结构图，应给出详细尺寸。

5）阀杆材料类别

填写阀杆材料类别，如铜合金、不锈钢等。

产品特性文件表

（室内消火栓）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 型号规格、生产者和/或生产企业名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等。 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 弹簧规格、生产单位（适用时） |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1. 减压、减压稳压性能（适用时） 2. 结构（附图纸） 3. 手轮开关方向 4. 节流装置结构（附图纸） 5. 阀杆材料类别 |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

室内消火栓结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

节流装置结构图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)