产品特性文件表

（可燃气体报警控制器）

填表时间：     年    月    日

| 产品名称/型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者和/或生产企业名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语(适用时)、标志、产品使用说明书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 电源的型号、生产者名称 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.外形尺寸 2.电路板、元件布局 3.设备容量 4.电池（单节电池容量、电池节数） |  |  |  |  |  |
| 四、主要生产工艺 |  |  |  |  |  |
| 五、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式检验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

《产品特性文件表》附页

第  页共  页

| 认证委托人 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 附件内容： |  |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 正面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
| 内部结构照片（总体） | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 内部结构照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 照片描述：（如：主机柜内部照片） |
| 内部结构照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 照片描述：（如：电池柜内部照片） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 电路板照片1 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 功能描述：（如：充电用电路板） |
| 电路板照片2 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 功能描述： |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 侧面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
| 背面外观照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 外形尺寸照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 注：应带尺一起照 |
| 拆卸后全部部件照片 | （粘贴照片或插入照片打印） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 关键元器件照片1 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：电源） |
| 关键元器件照片2 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：逆变器） |

《产品特性文件表》照片页

| 企业名称 | （加盖公章） |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 |  |
| 关键元器件照片3 | （粘贴照片或插入照片打印） |
|  | 元器件描述：（如：传感器） |