消防气压给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1) 基本性能参数：应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、气压水罐总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、设备总功率等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 额定工作压力

具有消防泵组的消防气压给水设备应填写设备设定的消防额定工作压力。

- 额定工作流量

具有消防泵组的消防气压给水设备应填写设备设定的消防额定工作流量。

- 气压水罐止气/充气压力

应填写设备设定的气压水罐止气/充气压力。

- 气压水罐形式、设计定型参数

气压水罐的形式：填写是立式罐还是卧式罐；

设计定型要求：①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的气压水罐设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。

产品特性文件表

（固定消防给水设备—消防气压给水设备）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、系统示意图、简要操作说明 2.标志、警告用语、操作指导书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 橡胶隔膜（适用时）的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.额定工作压力（适用时） 2.额定工作流量（适用时） 3.气压水罐止气/充气压力 4.气压水罐形式、设计定型参数（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 制造商名称： （盖章） |  | 生产厂名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

消防自动恒压给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1)基本性能参数：应包括消防额定工作压力、消防额定工作流量、水泵台数、设备总功率等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志：指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

- 变频器

采用变频器控制消防恒压给水的设备应填写变频器的具体规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

- 回流控压阀

采用回流控压方式控制消防恒压给水的设备应填写回流控压阀的具体规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 额定工作压力

应填写设备设定的消防额定工作压力。

- 额定工作流量

应填写设备设定的消防额定工作流量。

- 恒压控制精度

应填写设备的最低的恒压控制精度。

产品特性文件表

（固定消防给水设备—消防自动恒压给水设备）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、系统示意图、简要操作说明 2.标志、警告用语、操作指导书等 |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1.变频器（适用时）的规格型号、生产单位 2.回流控压阀（适用时）的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.额定工作压力 2.额定工作流量 3.恒压控制精度 |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 制造商名称： （盖章） | 生产厂名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

消防增压稳压给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。如：消防稳压给水设备、消防增压给水设备、消防增压稳压给水设备。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1)基本性能参数

a）消防稳压给水设备和消防无负压（叠压）稳压给水设备

基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、止气/充气压力或取水压力下限、气压水罐设计安全使用寿命、操控柜总功率、水泵台等数。

b）消防增压给水设备

基本性能参数应包括消防额定工作流量、消防额定工作压力、操控柜总功率、水泵台数等。

c）消防增压稳压合用给水设备

基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、消防额定工作流量、消防额定工作压力、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、操控柜总功率等

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

- 橡胶隔膜

具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

- 稳流补偿装置

具有稳流补偿装置的设备应填写稳流补偿装置具体的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

不存在此产品关键元器件时，填“/”。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 额定工作压力

具有消防泵组的设备应填写设备设定的消防额定工作压力。

- 额定工作流量

具有消防泵组的设备应填写设备设定的消防额定工作流量。

- 止气/充气压力或取水压力下限

具有止气/充气压力或取水压力下限的设备应填写设备设定止气/充气压力或取水压力下限。

- 气压水罐形式、设计定型参数

气压水罐的形式：填写是立式罐还是卧式罐；

设计定型要求：①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的气压水罐设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。

产品特性文件表

（固定消防给水设备—消防增压稳压给水设备）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、系统示意图、简要操作说明 2.标志、警告用语、操作指导书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1. 橡胶隔膜（适用时）规格型号、生产单位 2. 稳流补偿装置（适用时）规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.额定工作压力（适用时） 2.额定工作流量（适用时） 3.止气/充气压力或取水压力下限（适用时） 4.气压水罐形式、设计定型参数（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 制造商名称： （盖章） |  | 生产厂名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

消防气体顶压给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1)基本性能参数：应包括消防额定工作压力、消防顶压最大工作流量、气压水罐总容积、气压水罐设计安全使用寿命、储气瓶组个数、储气瓶组充气压力、水泵台数、设备总功率等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

- 顶压系统减压装置

应填写减压装置的具体的规格型号、生产单位，并将减压装置出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。另附减压装置的照片。

- 储气瓶组安全泄放装置

应填写储气瓶组安全泄放装置具体的名称，如：安全泄放膜片；应填写安全泄放装置具体的型号规格、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 额定工作压力

应填写设备气体顶压系统设定的额定工作压力。

- 顶压最大工作流量

应填写设备设定的满足消防额定工作压力条件下的的最大给水流量。

- 顶压系统减压装置的工作压力范围

应填写顶压系统减压装置进口处的工作压力范围。

- 顶压系统储气容器的类别、设计定型要求

容器类别：填写是无缝气瓶还是焊接气瓶；

设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。

- 气压水罐形式、设计定型要求

气压水罐的形式：填写是立式罐还是卧式罐；

设计定型要求：①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的气压水罐设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。

产品特性文件表

（固定消防给水设备—消防气体顶压给水设备）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、系统示意图、简要操作说明 2.标志、警告用语、操作指导书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 1. 顶压系统减压装置的规格型号、生产单位 2.储气瓶组安全泄放装置名称、规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1. 额定工作压力 2. 顶压最大工作流量 3. 顶压系统减压装置的工作压力范围 4. 顶压系统储气容器的类别、设计定型参数(附图纸) 6. 气压水罐形式、设计定型参数（附图纸） |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 制造商名称： （盖章） |  | 生产厂名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

顶压系统减压装置图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

消防双动力给水设备

《产品特性文件表》申报指南

1.基本要求

1.1  产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。

1.2  产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3 填表时间应据实准确。

1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。

2.填写指南

2.1 “铭牌标志”

将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

注：

1)基本性能参数：应包括消防额定工作压力、消防额定工作流量、操控柜电功率、发动机功率、水泵台数等。

2)系统示意图、简要的操作说明：铭牌上应具有系统示意图和操作说明。

3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。

4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。

2.2“ 关键元器件”

应填写柴油（汽油）机具体的规格型号、生产单位，并将出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2.3“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

- 额定工作压力

应填写设备设定的消防额定工作压力。

- 额定工作流量

应填写设备设定的消防额定工作流量。

产品特性文件表

（固定消防给水设备—消防双动力给水设备）

填表时间：    年   月   日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  | 主要内容 |  |  | 备 注 |
| 一、铭牌标志 1.设备铭牌内容包括：设备名称、规格型号、基本性能参数、执行标准、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、系统示意图、简要操作说明、柴油（汽油）机启动方式 2.标志、警告用语、操作指导书等 |  |  |  |  |  |
| 二、关键元器件 柴油（汽油）机的规格型号、生产单位 |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 1.额定工作压力 2.额定工作流量 |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1.申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2.相关型式试验报告编号： |  |  |  |
| 认证委托方名称： （盖章） | 制造商名称： （盖章） |  | 生产厂名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

注：本表随申请书一起提交认证机构。

附页

（照片、证明资料粘贴处，可另附页）

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)

柴油（汽油）机图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              (盖章)