消防炮《产品特性文件表》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件表时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件表应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按《消防炮》GB19156-2019标准和认证实施规则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1)．铭牌标志：应填写消防炮产品型号规格、生产者和/或生产企业、额定工作压力、允许最大工作压力、工作压力范围、执行标准号、产品编号、生产日期、警告用语（适用时）和控制器型号、生产企业、通讯距离（适用时）以及遥控器型号、生产企业、通讯距离（适用时）。

2)．标志：是否加贴认证标志。

3)．产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

1）消防炮的控制器（适用时）：应填电控、液控、气控型号规格、生产企业。

2）消防炮的无线遥控器（适用时）：应填型号规格、生产企业。

3）拖车（适用时）：应填型号规格、生产企业。

6、产品特性参数

1．炮体材质：应该填写消防炮材质名称，应标注炮体所采用不锈钢的牌号，或采用其他金属材质名称和防腐工艺。

附：1．消防炮总装图

2．消防炮外形图片

3. 无线遥控器总装图（适用时）

4. 无线遥控器外形图片（适用时）

5. 控制器总装图（适用时）

6. 控制器的外形图片（适用时）

7. 拖车外形图片和总装图（适用时）

8. 拖车质量合格证明（适用时）

9. 铭牌照片

10. 产品防爆证明（适用时）

11. 产品使用说明书

产品特性文件表

（消防炮）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  |  |  |  | 主要内容 |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮标志 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产者和/或生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许最大工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作压力范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警示用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制器标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线遥控器标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拖车 标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮的控制器型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮的无线遥控器型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拖车型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．炮体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附:1．消防炮总装图 2．消防炮外形图片 3. 无线遥控器外形图片 4. 控制器外形图片 5. 控制器质量合格证明 6. 无线遥控器质量合格证明 7. 拖车外形图片和总装图 8. 拖车质量合格证明 9. 铭牌照片 10. 产品防爆证明 11. 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） |  | 生产者名称： （盖章） |  |  |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

消防炮总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

消防炮外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

控制器外形图片

（适用时）

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

无线遥控器外形图片

（适用时）

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

控制器质量合格证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

无线遥控器质量合格证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

拖车外形图片和总装图

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

拖车质量合格证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

产品防爆证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

产品使用说明书