远控消防炮系统

《产品特性文件表》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件表时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件表应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按GB19157-2003《远程消防炮系统通用技术条件》和认证实施规则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1)铭牌标志：应填写远程消防炮系统产品型号规格、生产者和/或生产企业、主要参数、工作压力范围、执行标准号、产品编号、生产日期、警告用语（适用时）和控制器型号、生产企业、通讯距离（适用时）以及遥控器型号、生产企业、通讯距离（适用时）等。

2)标志：是否加贴认证标志。

3)产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

1．消防炮的无线遥控器（适用时）：应填型号规格、生产企业。

2．动力源（适用时）：应填写气控、液控动力源装置的型号规格、生产企业。

3.消防炮：应填型号规格、生产企业。

4.消防泵组：应填型号规格、生产企业。

5.泡沫比例混合装置：应填型号规格、生产企业。

6、产品特性参数

1．炮体材质：应该填写消防炮材质名称，如“不锈钢”等。

2. 消防炮塔高度：应填写消防炮塔的高度。

附：

1．远控消防炮系统总装图

2．远控消防炮系统外形图片

3. 无线遥控器外形图片

4. 无线遥控器质量合格证明

5. 动力源外形图片

6. 动力源质量合格证明

7. 消防炮外形图片

8. 消防炮质量合格证明

9. 消防泵组外形图片

10.消防泵组质量合格证明

11.泡沫比例混合装置外形图片

12.泡沫比例混合装置质量合格证明

13.阀门集中控制装置外形图片

14.阀门集中控制装置质量合格证明

15.消防泵控制装置外形图片

16.消防泵控制装置质量合格证明

17.铭牌照片

18.产品使用说明书

产品特性文件表

（远控消防炮系统）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  |  |  | 主要内容 |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远控消防炮系统装置标志 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产者和/或生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作压力范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 炮塔 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力源标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电控器标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯距离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线遥控器标志 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门集中控制装置 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫比例混合装置 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防泵控制装置 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 泵组 | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线遥控器的型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力源的型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮型号规格、生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防泵组型号规格、生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫比例混合装置型号规格、生产企业（适用时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．炮体材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 消防炮塔高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附: 1．远控消防炮系统装置总装图 2．远控消防炮系统装置外形图片 3. 无线遥控器外形图片 4. 无线遥控器质量合格证明 5. 动力源外形图片 6. 动力源质量合格证明 7. 消防炮外形图片 8. 消防炮质量合格证明 9. 消防泵组外形图片 10.消防泵组质量合格证明 11.泡沫比例混合装置外形图片 12.泡沫比例混合装置质量合格证明 13.阀门集中控制装置外形图片 14.阀门集中控制装置质量合格证明 15.消防泵控制装置外形图片 16.消防泵控制装置质量合格证明 17.铭牌照片 18.产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、检验机构 确认意见 |  | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） |  | 生产者名称： （盖章） |  |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 检验机构名称： （盖章） |  |

远控消防炮系统总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

远控消防炮系统装置外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                  （盖章）

无线遥控器外形图片

（适用时）

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

无线遥控器质量合格证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                  （盖章）

动力源外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

动力源质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

消防炮外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

消防炮质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

消防泵组外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

消防泵组质量合格证明

生产者（生产企业）名称：              （盖章）

泡沫比例混合装置外形图片

（适用时）

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

泡沫比例混合装置质量合格证明

（适用时）

生产者（生产企业）名称：                  （盖章）

阀门集中控制装置外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

阀门集中控制装置质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

消防泵控制装置外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                     （盖章）

消防泵控制装置质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                   （盖章）

产品使用说明书