柴油机消防泵组《产品特性文件》填写指南

1. 一般要求

1.1  填写产品特性文件时，应对照该产品设计文件、工艺文件、检验报告等文件资料的描述及产品实物情况，通过观察、测量等方法进行描述。

1.2  产品特性文件应填写完整，并加盖公章。认证委托人、生产者、生产企业名称应与申请材料、企业注册文件及公章一致。

1.3  将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

1.4  产品关键元器件/原材料存在时，应填写其名称、型号规格、生产企业等内容，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2. 填表时间

应据实准确填写。

3．产品名称/型号规格：

应按GB6245标准、CCC认证实施规则中规定的产品名称和型号规格的表示方式填写。

4．铭牌标志

1)．柴油机消防泵组标志：应填写产品名称、产品型号、工况参数、最大工作压力、最大允许进口压力、150%额定流量下的出口压力、柴油机功率、生产者和/或生产企业、产品标准号和警告用语（适用时）。

2)．标志：是否加贴认证标志。

3）.产品使用说明书：应填写是否有产品使用说明书，并提交产品使用说明书文件。

5、关键件

柴油机：应填写柴油机消防泵组所用柴油机的型号规格和生产企业名称。

6、产品特性参数

1)．变速机构型号规格、结构形式（适用时）：应填写变速机构型号规格、结构形式。

2)．附：

1．柴油机消防泵组总装图

2．柴油机外形图片

3．变速机构外形图片

4．叶轮图片

5．泵轴图片

6. 柴油机质量合格证明

7. 铭牌照片

8. 产品使用说明书

产品特性文件

（柴油机消防泵组）

填表时间:     年    月    日

| 产品名称/型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报项目 |  |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |
| 一、铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许进口压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150%额定流量下的出口压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油机功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产者和/或生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警告用语 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油机的型号规格、生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产品特性参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变速机构型号规格、结构形式 （适用时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：1．柴油机消防泵组总装图 2．柴油机外形图片 3．变速机构外形图片 4．叶轮图片 5．泵轴图片 6. 柴油机质量合格证明 7. 铭牌照片 8. 产品使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、指定检验机构确认意见 | 1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 □符合 □不符合 2、相关型式试验报告编号： |  |  |  |  |  |  |
| 认证委托人名称： （盖章） | 生产者名称： （盖章） |  |  |  | 生产企业名称： （盖章） | 指定检验机构名称： （盖章） |  |

柴油机消防泵组总装图

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

柴油机外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                             （盖章）

变速机构外形图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                            （盖章）

叶轮图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                             （盖章）

泵轴图片

型号规格：

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

柴油机质量合格证明

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

铭牌照片

生产者（生产企业）名称：                           （盖章）

产品使用说明书